深圳市五洲宾馆有限责任公司

受托物业罗湖笋岗桃园免税单身公寓1、2 栋检测鉴定询价表

我司拟对罗湖笋岗桃园免税单身公寓1、2 栋进行房屋结构安全性检测鉴定，鉴定内容如下：

1、范围：单身公寓1、2 栋，面积分别为1359m2、2081.12m2。

2、内容：

1) 调查建筑、结构图纸；

2) 检测结构布置；

3) 检测房屋外观质量缺陷（开裂、锈蚀、漏水等）；

4) 检测承重构件材料强度（混凝土强度、承重墙砖强度、承重墙砂浆强度）；

5) 检测梁、柱、板、承重墙的截面尺寸或厚度；

6) 检测梁、柱、板的钢筋布置；

7) 检测围护结构（阳台栏杆、隔墙等）的整体连接措施；

8) 根据检测结果、结构图纸等相关资料对结构的安全性进行评定；

9) 根据评定结果，对存在的问题处理相应的处理建议。

备注：

1、此密封报价起止日期为2020年12月8日09：00至2020年12月12日下午14：00前，逾期未收到报价，视为放弃本次报价机会；

2、本项目的控制金额为人民币3.8万元，高于该控制金额的报价将不被接受。

3、合计总金额为含税（增值税）报价，注明税率，包含完成本项目所需的一切费用。